ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Пролетарская, д. 28
г. Нижнеудинск




                                         «02» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 72 кв.м.( до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 0,8 кв.м, удлинить водосточные трубы (до 01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.08.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	 Ревизия , частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубы ГВС (ф40-5м.) (до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Частичная замена трубы (ф50-5 м.), ревизия запорной арматуры по стоякам ХВС (до 01.09.15 )

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка трубы отопления.  (до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Монтаж светильников с датчиком движения. Профилактика внутридомовых эл. сетей.(до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


