ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Петина, д. 128
г. Нижнеудинск




                                       «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 64 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.09.23)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия, замена запорной арматуры.( до 01.09.32)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	
	

	
	- подъезд
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры. Теплоизоляция труб отопления.  ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	-подъезд
	Профилактика эл. сетей. Частичный ремонт  эл. проводки           ( до 01.09.23)


     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                                  по ул. Петина, д. 128
г. Нижнеудинск




                                       «20» марта 2023г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя


	64 м2
	Окраска цоколя по периметру здания.
	01.06.23

	2
	Запорная арматура на трубах отопления имеет коррозию, ржавчину. 
	Запорная арматура ХВС -2 шт. 
Запорная арматура отопления- 26 шт. 
	Текущий ремонт 
	01.09.23

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.23

	4
	Провести ремонт межтамбурных дверей 

	2 шт.
	Текущий ремонт межтамбурных дверей
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.     
