ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 66

г.Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,5 кв.м. (до 01.06.23)
Разбор кирпичной трубы. Ремонт вентиляционного короба (01.09.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	
	

	-
	Система ГВС
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	

	
	-подъезд
	
	
	

	-
	Система ХВС
	
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  внутридомовых эл.сетей. (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

ПОДПИСИ:

Инженер ООО УК «Экспресс»                              ________________            Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»    ________________           Болявина Н.И.

Собственник                                                            ________________
____________
АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 66

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Частичный ремонт шиферной кровли

	1,5 кв.м.
	Текущий ремонт

	01.06.23

	2
	Ревизия запорной арматуры отопления, замена вентиля  холодного водоснабжения.

	Запорная арматура ХВС-1шт.
Запорная арматура отопления-15 шт.
	Ревизия запорной арматуры, замена.
	01.09.23

	3
	Ревизия электрических сетей в подъездах дома.

	1,2,3 подъезд
	Профилактика внутридомовых эл. сетей. 
	01.09.23

	4
	Разбор кирпичной трубы

 
	1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	5
	Ремонт вентиляционного короба


	Доска 25мм-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

ПОДПИСИ:
Инженер ООО УК «Экспресс»                              ________________            Тычина С.Л.
Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»    ________________           Болявина Н.И.

_____________________________________________________________________________
