ПЛАН
весеннего осмотра общего имущества многоквартирного дома

по ул. Масловского, д. 48
г.Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Входные двери
	

	-
	Кровля
	Проведен капитальный ремонт шиферной кровли 2022г.

	-
	Подъезд
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры 1шт. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	-подъезд
	Ревизия внутридомовых эл. сетей (до 01.09.23)


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 48

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Профилактический осмотр внутридомовых эл. сетей.

	10 п.м.
	Профилактика внутридомовых эл. сетей.
	01.09.22

	2
	Ревизия запорной арматуры на ХВС. 


	1 шт.
	Ревизия запорной арматуры.
	01.09.22


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

