ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Петина, д. 147

г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 64 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 4 кв.м. (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.23)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы. (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры,  сварка труб, частичная замена трубы отопления ф32-1м, ф20-2м. Теплоизоляция труб отопления. (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей.                (до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Петина, д. 147
г. Нижнеудинск




                                         «20» марта 2023г.
Члены комиссии: Мастер по эксплуатации ОО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

                               Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	64 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Требуется ремонт кровли.
	4 кв.м.

	Частичный ремонт требуется капитальный ремонт)
	01.07.23

	3
	Провести ревизию запорной арматуры на трубах отопления и ХВС.
	Запорная арматура ХВС-6шт. Частичная замена трубы ф32-3м. 
Запорная арматура отопления – 26 шт. Теплоизоляция труб отопления. 
	Текущий ремонт,  ревизия запорной арматуры.
	01.09.23

	4
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.
	01.09.23

	5
	Провести ремонт межтамбурных дверей 


	2 шт.


	Текущий ремонт 

	01.08.23


	6
	Установка урны для мусора
	1 шт.

	Текущий ремонт 
	01.09.23


	7
	Частичная замена трубы отопления на чердаке


	Труба ф32-1м, ф20-2м.
	Текущий ремонт
	01.09.23


  Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.      
