ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, 4
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :            
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.


	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт шиферной кровли, ремонт водосточной трубы (до 01.07.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры  ( до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления.                     ( до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных щитов и щитов ВРУ. Плавкая вставка- 1шт.  ( до 01.09.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 4
г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2023г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.23

	2
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-6 шт. Запорная арматура ХВС- 6шт., 
Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. Сварка труб отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.23

	3
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 

Плавкая вставка-1шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.23

	4
	Ремонт водосточных труб

	Труба ф120-1шт.


	Текущий ремонт 
	01.07.23


	5
	Частичный ремонт шиферной кровли 


	4 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.07.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

