ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. 2 Знаменская, 14

г. Нижнеудинск




                                         «05» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :            
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	 Окраска цоколя  58м2 (до 01.06.21)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски  8 п.м.Ремонт водосточной системы (до 01.07.21) 

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурной двери (до 01.07.21)

	-
	Подвал
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. Замена вентиля ф25-1шт, резьба ф25-1шт. Замена задвижки ф50-1шт. (до 01.09.21)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ХВС. ( до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб отопления. Вентиль ф25-1шт. (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  


	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл.щитов и щитов ВРУ.( до 01.09.21)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. 2 Знаменская, д. 14

г. Нижнеудинск




                                         «06» марта 2021г.

Члены комиссии:   Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс»   Болявина Н.И.
    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Частичный ремонт коньковой доски 

	8 п.м.
	Текущий ремонт
	01.07.21

	3
	Провести ревизию запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения.
	Ревизия запорной арматуры ГВС.-6 шт. Замена вентиля ф25-1шт, резьба ф25-1шт. Замена задвижки ф50-1шт. 
Ревизия запорная арматура ХВС- 6 шт. Сварка труб ХВС.

Ревизия запорной арматуры отопления – 24 шт. Вентиль ф25-1шт Сварка труб отопления. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры, сварка труб)
	01.09.21

	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.09.21

	5
	Ремонт межтамбурной двери


	1 шт.
	Текущий ремонт межтамбурной двери
	01.07.21

	6
	Ремонт водосточной системы
	Колено ф120-2шт
	Текущий ремонт
	01.07.21


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
 Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.       
