ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Петина, д. 147

г. Нижнеудинск




                                         «16» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ

	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя 64 кв.м. (до 01.06.15)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт кровли 1,2 кв.м. (01.07.15)

	-
	Подъезд
	
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.08.15)

	-
	Лестничные площадки и марши
	Ремонт лестничного марша (01.07.15)

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры (до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена, сварка труб (труба ф40-1м.).(до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Частичный ремонт эл. проводки, ревизия ВРУ. Профилактика внутридомовых эл. сетей. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


