ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Индустриальная, д. 4
г. Нижнеудинск




                                    «22» марта 2021г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 58 м2 (до 01.06.21)

	 -
	Кровля
	

	-
	Подъезд
	

	
	Меж. тамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей ( до 01.08.21)

	-
	Чердачный люк
	

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ХВС
	Ревизия запорной арматуры, ремонт сварка труб.(до 01.09.21)

	
	Канализационные сети
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.21)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- чердачное помещение
	Ревизия, замена запорной арматуры, сварка труб отопления.  (до 01.09.21)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение

-подъезд
	
	

	
	
	Ремонт внутридомовых эл. сетей, ревизия эл. проводки             (до 01.09.21)


     Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.

АКТ
                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул.Индустриальная, д. 4
г. Нижнеудинск




                                         «22» марта 2021г.
Члены комиссии:  Инженер ООО УК «Экспресс»  Тычина С.Л.

                               Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:
	п/п
	Описание дефектов, обнаруженных при осмотре
	Ед. измерения
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря окрашенного слоя цоколя


	58 м2
	Окраска цоколя по периметру здания
	01.06.21

	2
	Провести ревизию запорной арматуры ХВС и отопления. Ремонт трубы ХВС.
	Запорная арматура ХВС – 1шт.
Запорная арматура отопления- 13 шт. 

	Текущий ремонт (ревизия запорной арматуры ХВС и отопления), сварка труб.
	01.09.21

	3
	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. 


	Ревизия, профилактика эклектических сетей в подъездах дома.


	01.09.21

	4
	Межтамбурные двери имеют повреждения. 


	2 шт.
	Текущий ремонт 
	01.08.21


    Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2022 год.     

