ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Масловского, д. 38
г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :         
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.
	3 под.
	4 под.
	5 под.
	6 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	

	-
	Отмостка
	

	-
	Цоколь здания
	Окраска цоколя 202 м2. (до 15.05.23)

	-
	Кровля
	Частичный ремонт коньковой доски 5п.м. (до 01.08.23)

	-
	Подъезд
	

	
	Межтамбурные двери
	Ремонт межтамбурных дверей (до 01.07.23)

	-
	Лестничные площадки и марши
	

	-
	Подвал
	

	-
	Текущий ремонт подъезда
	Ремонт подъездов (побелка, покраска) до 01.09.23

	2
	Инженерное оборудование
	

	-
	Система ГВС
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, сварка труб ГВС. (до 01.09.23)

	-
	Система ХВС
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры, частичная замена                    (вентиль ф25-1шт.) (до 01.09.23)

	
	Канализационные сети
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы( (до 01.09.23)

	
	Система отопления 
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия  запорной арматуры, частичная замена ( Вентиль Ф20-4шт) (до 01.09.23)

	
	Электрические сети  
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ. Плавкая вставка-3шт, сжим прокалывающий-2шт.
 (до 01.06.23)

	
	-подъезд
	


Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

АКТ

                             весеннего осмотра многоквартирного дома 

                                      по ул. Масловского, д. 38

г. Нижнеудинск




                                         «01» марта 2023г.

Комиссия в составе: Инженер ООО УК «Экспресс» Тычина С.Л.

                                      Мастер по эксплуатации ООО УК «Экспресс» Болявина Н.И.

    При обследовании жилого дома управляющей компанией  установлено:

	п/п
	Основные виды неисправности (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Кол-во
	Вид ремонта
	Срок исполнения

	1
	Потеря цвета окрашенного слоя  цоколя


	202 м2
	Окраска цоколя
	15.05.23

	2
	Частичный ремонт коньковой доски

	5 п.м.

	Текущий ремонт 
	01.08.23

	3
	Ревизия запорной арматуры отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

	Ревизия запорной арматуры ГВС- 35 шт. Запорная арматура ХВС- 15 шт.

Ревизия запорной арматуры отопления – 55 шт. 
	Текущий ремонт (Ревизия запорной арматуры)
	01.09.23


	4
	Ревизия меж. этажных эл. щитов, ВРУ


	Проверка и протяжка контактов на эл.автоматах и шинах. Плавкая вставка-3шт, сжим прокалывающий-2шт.
	Ревизия эл. щитов, щитов ВРУ. 
	01.06.23

	5
	Ремонт межтамбурных дверей
	2 шт.
	Текущий ремонт
	01.07.23

	6
	Ремонт подъездов (побелка, покраска)

	1335 кв.м.
	Текущий ремонт
	01.09.23

	7
	Частичная замена запорной арматуры отопления
	Вентиль Ф20-4шт
	Текущий ремонт
	01.09.23

	8
	Частичная замена запорной арматуры холодного водоснабжения
	Вентиль ф25-1шт.
	Текущий ремонт
	01.09.23


Данные работы необходимы для нормального функционирования здания и инженерных систем в течение установленного срока службы здания.
Провести работы по текущему ремонту при наличии денежных средств, при их отсутствии перенести данные работы на 2024 год.

