ПЛАН
 текущего ремонта по результатам весеннего осмотра многоквартирного                                                    

                                     дома по ул. Краснопролетарская, 39
г. Нижнеудинск




                                         «04» марта 2015г.
При обследовании жилых домов управляющей компанией были запланированы работы по текущему ремонту жилого дома и предложен следующий перечень работ :                                                
	п/п
	Виды работ по конструкциям здания и  инженерному оборудованию
	1 под.
	2 под.

	1
	Конструктивные элементы здания
	
	

	-
	Цоколь здания
	Покраска цоколя  198 кв.м.(до 01.06.15)

	-
	Подъезд
	
	

	-
	Чердачный люк
	Закрытие чердачного люка на замок (до 01.05.15)

	2
	Инженерное оборудование
	
	

	-
	Система ГВС
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.( до 01.09.15)

	-
	Система ХВС
	
	

	
	-подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.( до 01.09.15)

	
	Канализационные сети
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия канализационной системы (до 01.09.15)

	
	Система отопления 
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия запорной арматуры.( до 01.09.15)

	
	Электрические сети  
	
	

	
	- подвальное помещение
	Ревизия межэтажных эл. щитов и щитов ВРУ.   Профилактика внутридомовых эл. сетей. Монтаж светильников с датчиком движения. (до 01.09.15)

	
	-подъезд
	


